简介：

CC-Link是Control & Communication Link的缩写，目标是实现控制和通信的融合。

CC-Link 是FA环境下使用规格中已公开的开放网络。

CC-Link IE中的“IE”是Industrial Ethernet（以太网）的缩写，是指工业用以太网。

CC-Link IE活用了千兆位Ethernet技术。

CC-Link IE中包括CC-Link IE 控制器网络和CC-Link IE 现场网络：